附录Ⅸ M：

抗毒素、抗血清制品鉴别试验（酶联免疫试验）

本法系采用酶联免疫法检查抗毒素的蛋白成分。

试剂  （1）包被液（pH9.6 碳酸盐缓冲液）  称取碳酸钠 0.32g、碳酸氢钠 0.586g，加水溶解并稀释成200ml。

（2）磷酸盐缓冲液（pH7.4）  称取氯化钠 8.0g、氯化钾 0.20g、磷酸氢二钠（Na2HPO4） 1.44g、磷酸二氢钾 0.24g，加水溶解并稀释成1000ml，121℃灭菌15分钟。

（3）洗涤液（PBS-Tween20）  取聚山梨酯20 0.5ml，加磷酸盐缓冲液至1000ml。

（4）封闭液  称取牛血清白蛋白 2.0g，加洗涤液溶解，并稀释至100ml。

（5）稀释液  称取牛血清白蛋白 0.5g，加洗涤液溶解，并稀释至100ml。

（6）底物缓冲液（0.005mol/L醋酸钠-枸橼酸缓冲液）  称取醋酸钠 0.68g、枸橼酸（C6H8O7·H2O）1.05g，加水溶解并稀释至1000ml，调节pH值至3.6。

（7）底物液A  称取3, 3’,5, 5’-四甲基联苯胺0.08g，加二甲基亚砜 40ml溶解，加甲醇 60ml，混匀，加底物缓冲液100ml，避光搅拌 2小时至完全溶解，避光室温静置 4小时。

（8）底物液B  取 1.5%过氧化氢溶液 3.2ml，加底物缓冲液至 1000ml。

（9）底物液取底物液A、底物液B等体积混匀。（临用时现配）

（10）终止液  2mol/L硫酸溶液。

对照品溶液的制备  用马IgG作阳性对照，用人IgG、牛IgG、羊IgG、猪IgG作阴性对照，取对照品适量，用包被液稀释成5-10μg/ml。

供试品溶液的制备  取供试品适量，用包被液稀释成5-10μg/ml。

测定法  取供试品溶液及对照品溶液，分别以100μl/孔加至酶标板内，供试品溶液及对照品溶液均做双孔，用封口膜封好，2~8℃ 放置16~20小时；用洗涤液洗板3次；用封闭液以200μl/孔加至酶标板内，用封口膜封好，37℃放置1小时；将封闭好的酶标板用洗涤液洗板3次；用稀释液按1：2000稀释辣根过氧化物酶标记的兔抗马IgG抗体，以100μl/孔加至酶标板内，用封口膜封好，37℃放置1小时；用洗涤液洗板6次；以100μl/孔加入底物液，室温避光放置5~15分钟；以100μl/孔加入终止液终止反应。用酶标仪在450nm波长处测定吸光度A450。

结果判定  Cutoff值为最大阴性对照吸光度（平均值）的2.1倍，A450大于Cutoff值为阳性。

阳性对照的A450大于Cutoff值则试验成立，供试品A450大于Cutoff值时为阳性，表示供试品与马IgG同源。