附录ⅩIII D

新生牛血清检测要求

本品系从出生14小时内未进食的新生牛采血分离血清，经除菌过滤后制成。牛血清生产过程中不得任意添加其他物质成分。 新生牛血清用于生产前应逐批进行以下检查，并应符合规定。

蛋白质含量  应为3.5%～5.0%（附录Ⅵ B第一法）。

血红蛋白  	用氰化高铁法或其他适宜的方法测定。应不高于0.02%。

大肠杆菌噬菌体	采用噬斑法和增殖法检测。不得有噬菌体污染。

摩尔渗透压  （指标待定）

无菌检查	依法检查，应符合规定（附录Ⅻ A）。

支原体检查	    依法检查，应符合规定（附录Ⅻ B）。

细菌内毒素检查	应不高于10EU/ml（附录Ⅻ E 凝胶限量试验）。

病毒检查

1. 细胞培养法

（1）非血吸附病毒检查

将新生牛血清供试品分别接种到人源（如人二倍体细胞）、 猴源（如Vero细胞）以及牛肾传代细胞三种细胞，采用的牛肾传代细胞系应证明无牛病毒的污染。每种细胞至少接种6瓶，每瓶细胞悬液接种量不少于培养液总量的25%。于36±1℃培养21天。接种的每种细胞都应同时设立牛血清阴性对照和病毒阳性对照，（阴性对照用牛血清应证明无牛病毒污染）。培养过程中可根据细胞生长情况更换细胞培养液，每次更换培养液前应观察（肉眼/显微镜）有无细胞病变出现。培养到期后，阴性对照应无任何细胞病变出现，阳性对照应出现典型的细胞病变，试验成立。供试品检查应不出现任何细胞病变为阴性，符合要求。

（2）血吸附病毒检查

将上述接种供试品的每种细胞取2瓶进行血吸附病毒检查。 用0.2%~0.5%鸡和豚鼠红细胞混合悬液覆盖于细胞表面，置2~8℃分钟， 然后置20~25℃30分钟， 分别进行镜检， 观察红细胞吸附情况， 供试品检查结果均应为阴性。试验同时应设立血吸附阳性对照。

2. 免疫荧光抗体检查法

采用直接或间接免疫荧光抗体检查法，至少应对牛腹泻病毒，牛腺病毒、牛细小病毒、 呼肠孤病毒、狂犬病病毒以及牛副流感病毒进行检查，结果均应为阴性。

支持细胞增殖检查	用Sp2/0 -Ag14或适宜的非贴壁传代细胞进行。

（1）细胞生长曲线的测定取供试品按10%浓度配制细胞培养液，按每1ml含104的细胞浓度接种细胞，每天计数活细胞，连续观察一周，并绘制生长曲线，细胞的最大增殖浓度应不低于每1ml含106。

（2）细胞倍增时间的测定按生长曲线计算细胞的倍增时间。取细胞峰值前一天的细胞计数(Y)、接种细胞数(X)及生长时间(T)计算。

倍增时间=T/A		A=log2Y/X

Sp2/0-Ag14细胞的倍增时间应不超过20小时。

- （3）克隆率的测定	按有限稀释法将细胞稀释，并按每孔1个细胞的浓度接种于96孔细胞培养板，每板至少接种48孔， 于37℃、5%二氧化碳培养1周后计算克隆率，应不低于70%。

克隆率=A/B×100%

式中 	A为细胞生长阳性孔数；

B为接种细胞的总孔数。