附录Ⅵ A氮测定法

（半微量法）

本法系依据含氮有机物经硫酸消化后，生成硫酸铵，硫酸铵被氢氧化钠分解释放出氨，后者借水蒸气被蒸馏入硼酸液中生成硼酸铵，最后用强酸滴定，依据强酸消耗量可计算出供试品的氮含量。

试剂（1)消化剂   称取硫酸铜（CuSO4·5H2O）10g、硫酸钾100g，置乳钵内，共同研细，混匀。

（2)混合指示液   0.2%溴甲酚绿乙醇溶液5份与0.1%甲基红乙醇溶液2份混合配成。

（3)2%硼酸吸收液   称取硼酸20g，加水溶解并稀释成1000ml，加混合指示液10ml，混匀。

（4)硫酸滴定液（0.05mol/L）   取硫酸3ml，缓缓注入适量水中，冷却至室温，加水稀释至1000ml，摇匀。

取在270～300℃干燥至恒重的基准无水碳酸钠约0.15g，精密称定，加水50ml使溶解，加甲基红-溴甲酚绿混合指示剂10滴，用本液滴定至溶液由绿色转变为紫红色时，煮沸2分钟，冷却至室温，继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。每1ml硫酸滴定液（0.05mol/L）相当于5.30mg的无水碳酸钠。根据本液的消耗量与无水碳酸钠的取用量，算出本液的浓度，即得。

（5)硫酸滴定液（0.005mol/L）的配制     精密量取硫酸滴定液（0.05 mol/L）100ml,置于1000ml量瓶中，加水稀释至刻度,摇匀。

测定法    精密量取一定体积的供试品（约相当于含氮量1.0～2.0mg），置凯氏定氮瓶中，加消化剂约0.3g，硫酸1ml消化至澄明，呈蓝绿色，继续消化约60分钟。

取2％硼酸吸收液10ml置100ml锥形瓶内，将凯氏蒸馏器冷凝管末端浸入硼酸吸收液内，将消化好的供试品移入凯氏蒸馏器内，用水洗定氮瓶3～4次，将洗液移入蒸馏器内，再加入50%氢氧化钠溶液5ml,然后进行蒸馏，待接收液总体积约35～50ml，将冷凝管末端移出液面，使蒸汽继续冲洗约1分钟，用水淋洗尖端后停止蒸馏。接收液用硫酸滴定液（0.005mol/L）进行滴定，至溶液由蓝绿色变为灰紫色，并将滴定的结果用空白试验校正。

按下式计算

氮含量（mg/ml）=（VX-V0）×c×14.01×n×2

__________________________

V

式中VX为供试品消耗酸滴定液的体积，ml;

V0为空白消耗酸滴定液的体积，ml;

c为硫酸滴定液的浓度，mol/L；

n为供试品的稀释倍数；

V为供试品溶液的体积，ml；

14.01为氮的相对原子质量。

【附注】（1)蒸馏前应蒸洗蒸馏器15分钟以上。

（2)蒸汽发生瓶内应加数滴硫酸及甲基红指示剂至呈明显红色。

（3)也可用全自动凯氏定氮仪测定，按仪器使用说明书进行操作。。