附录Ⅶ  B

硫柳汞测定法

第一法 滴定法

本法系依据汞有机化合物经强酸消化成无机汞离子，与双硫腙溶液形成橙黄色化合物，根据双硫腙滴定液的消耗量，可计算出供试品中硫柳汞含量。

试剂

（1) 双硫腙滴定液精密称取双硫腙50mg，置100ml量瓶中，加三氯甲烷溶解并稀释至刻度，摇匀，作为贮备液。

临用前，精密量取贮备液2.5ml，置100ml量瓶中，加四氯化碳稀释至刻度，摇匀，即得双硫腙滴定液，保存于冷暗处。

（2)标准汞溶液取置硫酸干燥器中干燥至恒重的氯化高汞约0.135g，精密称定，置100ml量瓶中，加0.5mol/L硫酸溶解并稀释至刻度，摇匀，即为标准汞贮备液。

临用前，精密量取标准汞贮备液适量，置100ml量瓶中，加0.5mol/L硫酸溶液稀释至刻度，摇匀,即为每1ml相当于50μg Hg的标准汞溶液。

测定法

（1)消化	精密量取供试品适量（约相当于含汞量50μg），置150ml圆底磨口烧瓶（附长40cm回流管）中，加硫酸2ml，8.0mol/L硝酸溶液0.5ml混匀后，置电炉上加热回流15分钟（或置于3cm×24cm试管中，加盖置85～90℃水浴加热1小时），冷却后加水40ml，加20%盐酸羟胺溶液5ml。

（2)滴定	用水40ml将上述消化后溶液分数次冲洗入125ml分液漏斗中，用双硫腙滴定液滴定，开始时每次可加入2ml左右，以后逐渐减少至每次0.5ml，最后还可少至0.2ml。每次加入滴定液后，振摇10秒钟，静置分层，弃去四氯化碳层，继续滴定，直至双硫腙液的绿色不变，即为终点。

（3)双硫腙滴定液的标化	精密量取标准汞溶液1ml，置125ml分液漏斗中，加硫酸2ml，加水80ml和20%盐酸羟胺溶液5ml，自“用双硫腙滴定液滴定”起，同法操作。

按下式计算

硫柳汞含量（％）= （V1×0.050×2.02）×100/（V2×V3×1000）

式中	V1为供试品消耗双硫腙滴定液的体积，ml；

V2为标准汞溶液消耗双硫腙滴定液的体积，ml；

V3为供试品的体积，ml；

0.050为标准汞溶液的浓度，mg/ml；

2.02为常数（1g汞相当于2.02g硫柳汞）。

【附注】

（1)抗毒素及免疫球蛋白供试品用水浴消化法滴定时会出现少量絮状物，但不影响结果。

（2)可做限度测定。

第二法 原子吸收分光光度法

本法系依据有机汞在氧化条件下消化成无机汞离子，在氯化亚锡作用下将汞离子还原为汞原子，采用原子吸收分光光度法测定供试品中汞含量。

试剂

（1） 20%氯化亚锡溶液：称取氯化亚锡20g， 加盐酸20ml， 微热溶解， 冷却室温后加水稀释至100ml，临用时现配。

（2）  稀硫酸：取15ml硫酸（分析纯），加水15ml，混匀。

（3）  5%高锰酸钾溶液：称取5.0g高锰酸钾（分析纯），用水溶解并定容至100ml。煮沸10分钟，静置过夜，过滤。

（4）  5%过硫酸钾溶液：称取5g过硫酸钾，用水溶解并定容至100ml。临用时现配。

（5）  8%盐酸羟胺溶液：称取8g盐酸羟胺，用水溶解并定容至100ml。

标准品溶液的制备

取标准汞溶液用水精确稀释， 配制成5个适宜浓度的汞标准溶液。

供试品溶液的制备

取供试品适量， 可用水稀释至所含汞浓度在标准曲线范围内。

测定法

精密量取适量供试品和汞标准品溶液，加稀硫酸4ml，硝酸1ml和5%高锰酸钾溶液4ml后混匀，放置15分钟后，加入5%过硫酸钾溶液2ml，置约95℃加热2小时，冷却至室温后，加8%盐酸羟胺溶液2ml，加水至50ml后，取适量消化后供试品，并加入相应量的20%氯化亚锡， 照原子吸收分光光度法（附录IIB  ）室温于253.7nm处检测吸收值（A值）， 同时用水作空白对照。

结果计算

用汞标准溶液的浓度对其相应的吸光度（A值）作直线回归，相关系数不低于0.99，将供试品溶液的吸光度代入直线回归方程，即可得到供试品溶液的汞含量。按下式计算供试品的硫柳汞含量：

Y=CHg×2.02×D/1000

式中： Y为供试品硫柳汞含量， μg/ml；

CHg为供试品溶液汞的测定值， ng/ml；

2.02为常数（1g汞相当于2.02g硫柳汞）

D为稀释倍数