无水亚硫酸钠
WuShui Yaliusuanna
Anhydrous Sodium Sulfite
                                                     Na2SO3    126.04

[7757-83-7]

《中国药典》2005年版二部第894页

[增订]

【检查】

硒  硒标准溶液的配制  精密称取硒0.100g，加硝酸2ml，蒸干，残渣加水2ml使溶解，蒸干，重复操作3次，残渣用稀盐酸溶解并定量转移至1000ml量瓶中，用稀盐酸稀释至刻度，摇匀，即得（100μg/ml）。

检查法  取本品3.0g，加甲醛溶液10ml，缓缓加入盐酸2ml，水浴加热20分钟，溶液所显粉红色，与对照溶液（取本品1.0g，精密加入上述硒标准溶液0.2ml，加甲醛溶液10ml，缓缓加入盐酸2ml，水浴加热20分钟，即得）比较，不得更深（0.001%）。

[修订]

本品含Na2SO3应为95.0％～100.5％。

【检查】

硫代硫酸盐  取本品2.0g，加水100ml，振摇使溶解，加甲醛溶液10ml、醋酸10ml，摇匀，静置5分钟，加淀粉指示液0.5ml，用碘滴定液（0.05mol/L）滴定，同时做空白试验，二者消耗0.05mol/L碘滴定液体积的差值不得过0.15ml（0.1%）。

铁盐 取本品1.0g，加盐酸2ml，置水浴上蒸干，加水适量溶解，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液1.0ml制成的对照液比较，不得更深（0.001％）。

重金属 取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ H 第一法），含重金属不得过百万分之十。