环拉酸钠

Huanlasuanna

Sodium Cyclamate

C6H12NNaO3S   201.22

[139-05-9]

《中国药典》2005年版二部第901页

[增订]

【检查】

溶液的澄清度与颜色  酸碱度项下的溶液应澄清无色。

[修订]

【鉴别】

(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照品图谱一致。

【检查】

吸光度  取酸碱度项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录IV A），在270nm的波长处测定吸光度，应不得过0.10。