邻苯二甲酸二乙酯

Linbenerjiasuaneryizhi

Diethyl  Phthalate

C12H14O4  222.24

[84-66-2]

本品为1，2-苯二羧酸二乙酯，由邻苯二甲酸和乙醇经酯化反应制得。按无水物计算，含C12H14O4不得少于99.0%%。

【性状】本品为无色至微黄色澄清油状液体。

本品在乙醇中极易溶解，在水中几乎不溶。

相对密度  本品的相对密度（附录Ⅵ A）为1.117 ～1.121。

折光率  本品的折光率（附录Ⅵ F）为1.500 ～1.505。

酸值  取本品20g，精密称定，置锥形瓶中，加中性乙醇50ml及酚酞指示液0.2ml，摇匀，滴加氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)至显粉红色，消耗氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)体积不得过0.5ml。

【鉴别】（1）取本品0.1ml，加硫酸0.25ml和间苯二酚50mg，混匀，水浴加热5分钟，放冷，加水10ml和42%氢氧化钠溶液1ml，溶液即显黄色或灰黄色，并带有绿色荧光。

（2）取本品，用乙醚制成每1ml含5mg的溶液，作为供试品溶液，另取邻苯二甲酸二乙酯对照品，用乙醚制成每1ml含5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，取上述两种溶液各10l，分别点于同一硅胶ＧF254薄层板上，以正庚烷－乙醚(3：7)为展开剂，展开后，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品溶液的主斑点相同。

（3）本品的红外光吸收图谱（膜法）应与邻苯二甲酸二乙酯对照品的图谱一致（附录Ⅳ C）。

【检查】颜色  取本品适量，与黄色1号标准比色液（附录Ⅸ）比较，不得更深。

有关物质  照气相色谱法（附录V E）测定。

色谱条件与系统适用性实验  以5%苯基-甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管色谱柱（30m×0.53mm×2.6m或等效柱），柱温150℃，进样口温度225℃，检测器温度225℃。精密量取溶液（2）1µl，注入气相色谱仪，内标峰的位置上不应有其他峰出现。对照溶液中邻苯二甲酸二乙酯峰与内标峰的分离度不得小于10。

内标溶液的制备  取萘300mg，加二氯甲烷溶解并稀释至100ml。

供试品溶液的制备  取本品2.5g，精密称定，加二氯甲烷溶解并稀释至50ml，作为溶液（1），精密量取溶液（1）2ml，置100ml量瓶中，加内标溶液2ml，用二氯甲烷稀释至刻度，作为供试品溶液。

对照溶液的制备  精密量取溶液（1）2ml，用二氯甲烷稀释至100ml，作为溶液（2），精密量取溶液（2）1ml，加内标溶液2ml，用二氯甲烷稀释至100ml，作为对照溶液。

测定法  精密量取供试品溶液和对照溶液各1µl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，其杂质峰面积总和与内标峰面积的比值不得大于对照溶液中主峰峰面积与内标峰面积的比值（1.0％）。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法 A）测定，含水分不得过0.2％。

炽灼残渣  取本品10g，依法测定，遗留残渣不得过0.1％（附录Ⅷ N）。

【含量测定】 取本品约0.75g,精密称定，置250ml锥形瓶中，精密加入乙醇制氢氧化钾滴定液（0.5mol/L）25.0ml，水浴回流1小时，放冷至室温，加酚酞指示液2滴，迅速用盐酸滴定液（0.5mol/L）滴定至无色。并将滴定的结果用空白试验校正，每1ml乙醇制氢氧化钾滴定液（0.5mol/L）相当于55.56mg的C12H14O4。

【类别】药用辅料，增塑剂和包衣材料等。

【贮藏】密封，置阴凉干燥处保存。