千  金  子

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以二甲基十八碳硅烷键合硅胶为填充剂；以正己烷-乙酸乙酯-乙腈(87.5：10：2.5)为流动相；检测波长为275nm。理论板数按千金子甾醇峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取千金子甾醇对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含50µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入乙酸乙酯25ml，密塞，称定重量，超声处理(功率250W，频率25KHz) 20分钟，放冷，再称定重量，用乙酸乙酯补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10～20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品含千金子甾醇（C32H40O8）不得少于0.35%。

【炮制】  千金子  除去杂质，筛去泥沙，洗净，捞出，晒干，用时打碎。

【性状】 【鉴别】 【含量测定】 同药材。