川  楝  子

【鉴别】

(2)取本品粉末2g，加水80ml，超声处理1小时，放冷，离心，取上清液，置分液漏斗中，用二氯甲烷振摇提取3次，每次25ml，合并二氯甲烷液，蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取川楝素对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以二氯甲烷-甲醇（16：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以对二甲氨基苯甲醛试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的川楝素两个互变异构体的斑点。

【检查】 水分  不得过12.0％ (附录Ⅸ H第一法)。

总灰分  不得过5.0%（附录Ⅸ K）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录X A)测定，不得少于32.0％。

【含量测定】  照高效液相色谱-质谱法测定。

色谱、质谱条件及系统适应性实验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.01%甲酸溶液（31: 69）为流动相；采用单级四极杆质谱检测器，电喷雾离子化(ESI)负离子模式下选择m/z 573.2离子进行检测。理论板数按川楝素峰计算应不低于8000。

对照品溶液的制备  取川楝素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含2µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品中粉约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液2l与供试品溶液1～2l，注入液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含川楝素（C30H38O11）两互变异构体的总量应为0.06％～0.20％。

【炮制】 川楝子  除去杂质。用时捣碎。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【浸出物】 【含量测定】同药材。

炒川楝子  取净川楝子，切厚片或碾碎，照清炒法(附录Ⅱ D)炒至表面焦黄色。

本品成半球状或片状，厚度可达5～10mm，或被碾碎，外皮焦黄棕色，发泡，有焦斑。气焦香，味酸、苦。

水分  不得过10.0％(附录IX H第一法)。

总灰分  不得过4.0%(附录Ⅸ K)。

【含量测定】  照上述药材项下的方法测定，本品按干燥品计算，含川楝素（C30H38O11）两互变异构体的总量应在0.04-0.20%。

【鉴别】 【浸出物】 同药材。