槟    榔

【鉴别】 (1)本品横切面：种皮组织分内、外层，外层为数列切向延长的扁平石细胞，内含红棕色物，石细胞形状、大小不一，常有细胞间隙；内层为数列薄壁细胞，含棕红色物，并散有少数维管束。外胚乳较狭窄，种皮内层与外胚乳常插入内胚乳中，形成错入组织；内胚乳细胞白色，多角形，壁厚，纹孔大，含油滴及糊粉粒。

(2) 取本品粉末（过五号筛）1g，加乙醚80ml，再加碳酸盐缓冲液[碳酸钠（Na2CO3•10H2O）1.91 g及碳酸氢钠0.56 g溶于100 ml 水]5ml，放置30分钟，时时振摇；加热回流提取30分钟，倾出乙醚液，挥去乙醚，残渣加甲醇1ml使溶解，置具塞离心管中，静置1小时，离心，取上清液作为供试品溶液。另取槟榔对照药材，同法制成对照药材溶液。再取氢溴酸槟榔碱对照品，加甲醇制成每1ml含1.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述三种溶液各5μl，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以环己烷－乙酸乙酯－浓氨试液(7.5：7.5：0.2)为展开剂，置氨蒸气预饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置碘蒸气中熏至斑点清晰。供试品色谱中，在与对照药材及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过10.0％(附录Ⅸ H第一法)。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验　以强阳离子交换键合硅胶为填充剂（SCX-强阳离子交换树脂柱）；以乙腈-磷酸（2→1000，浓氨试液调pH至3.8）（55∶45）为流动相；检测波长215nm。理论板数按槟榔碱峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备　精密称取氢溴酸槟榔碱对照品适量，加流动相制成每1ml 含0.1mg的溶液，即得（每1ml含槟榔碱为0.06573mg）。

供试品溶液的制备　取本品粉末（过五号筛）约0.3g，精密称定，加乙醚50ml，再加碳酸盐缓冲液[碳酸钠（Na2CO3•10H2O）1.91 g及碳酸氢钠0.56 g溶于100 ml 水]3ml，放置30分钟，时时振摇；加热回流提取30分钟，倾出乙醚液，置预先加入1ml磷酸溶液（5→1000）的蒸发皿中；残渣再分别加乙醚30ml、20ml，加热回流提取2次，每次15分钟，倾出乙醚液。合并乙醚液，挥去乙醚，残渣加50%乙腈溶解，转移至25ml量瓶中，加50%乙腈稀释至刻度；摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法　分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槟榔碱(C8H13NO2)不得少于0.20％。

【炮制】 槟榔  除去杂质，浸泡，润透，切薄片，阴干。

本品呈类圆形薄片，直径1.5～3cm，厚1～2mm。表面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。质脆，易碎。气微，味涩、微苦。

【鉴别】 (1)本品粉末红棕色至棕色。内胚乳细胞极多，多破碎，完整者呈不规则多角形或类方形，胞间层不甚明显，直径56～112μm，壁厚6～11μm，纹孔较多，甚大，类圆形或矩圆形，直径8～19μm。外胚乳细胞呈类方形、类多角形或作长条状，直径40～72μm，壁稍厚，孔沟可察见，胞腔内大多数充满红棕色至深棕色物。种皮石细胞呈纺锤形，多角形或多条形，直径24～64μm，壁厚5～12μm，淡黄棕色，纹孔少数，裂缝状，有的胞腔内充满红棕色物。螺纹及网纹导管偶见，直径8～16μm。

【鉴别】（2） 【检查】 【含量测定】 同药材。

炒槟榔  取槟榔片，照清炒法(附录Ⅱ D)炒至微黄色。

本品呈类圆形薄片，直径1.5～3cm，厚1～2mm。表面微黄色，可见大理石样花纹。质脆，易碎。气微，味涩、微苦。

【检查】  水分 不得过10.0%(附录Ⅸ H第一法)。

【鉴别】（1）同槟榔片  【鉴别】（2） 【检查】（总灰分） 【含量测定】 同药材。