款  冬  花

【鉴别】 取本品粉末（过四号筛）1 g，加乙醇20 ml，密塞，超声处理1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯1 ml使溶解，作为供试品溶液。另取款冬花对照药材1 g，同法制成对照药材溶液。另取款冬酮对照品，加乙酸乙酯制成每1 ml含1 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各2~5μl，对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以石油醚（60~90℃）-丙酮（6：1）为展开剂，展开，取出，晾干，再以同一展开剂再次展开，取出，晾干，置紫外光灯（254 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录X A）测定, 不得少于20.0 %。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（85：15）为流动相；检测波长为220 nm。理论板数按款冬酮峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  精密称取款冬酮对照品适量，加甲醇-水（85：15）混合溶剂制成每1 ml含50μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过四号筛）约1 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入乙醇20 ml，称定重量，超声处理（功率 200W，频率 40kHz）1小时，放冷，再称定重量，用乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含款冬酮（C23H34O5）不得少于0.070 %。

【炮制】 款冬花 除去杂质及残梗。

【性状】 【鉴别】 【浸出物】 【含量测定】 同药材。

蜜款冬花 取净款冬花，照蜜炙法（附录II D）用蜜水炒至不粘手。

本品呈长圆棒状。表面棕黄色至棕褐色，被有多数鱼鳞状苞片，略具光泽，稍带黏性。味微甜。

【鉴别】 【含量测定】 同药材。

【浸出物】 同药材，不得少于22.0%。