芥    子

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.08mol/L磷酸二氢钾(10:90)为流动相；检测波长为326nm；理论板数按芥子碱峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取芥子碱硫氰酸盐对照品适量，精密称定，用流动相溶解制成每1ml中含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品细粉约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加甲醇50ml，超声处理20分钟(功率250W，频率20kHz)，滤过。滤渣再用甲醇同法提取三次，滤液合并。减压回收溶剂至干，残渣加流动相溶解并转移至50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含芥子碱以芥子碱硫氰酸盐(C16H24NO5·SCN)计，不得少于0.50％。

【炮制】 芥子  除去杂质。用时捣碎。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。

炒芥子  取净芥子，照清炒法(附录Ⅱ D)炒至淡黄色至深黄色(炒白芥子)或深黄色至棕褐色(炒黄芥子)，有香辣气。用时捣碎。

本品表面淡黄色至深黄色(炒白芥子)或深黄色至棕褐色(炒黄芥子)，有的有焦斑，有的种皮发泡、破裂或脱落。

【检查】 水分 同药材，不得过8.0％ (附录Ⅸ H第一法)。

【含量测定】 同药材，不得少于0.40%。

【鉴别】 【检查】（总灰分、酸不溶性灰分） 【浸出物】 同药材。