菊    花

【鉴别】 取本品1g，剪碎，加石油醚20ml，超声处理10分钟，弃去石油醚，药渣挥干，加稀盐酸1ml与乙酸乙酯50ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取菊花对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品，加乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述三种溶液各0.5～lµl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(1：15：1：1：2)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】  水分  不得过15.0％（附录Ⅸ H第一法）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅵ  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1％磷酸溶液为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为348nm。理论板数按3,5-O-双咖啡酰基奎宁酸峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～11 | 10→18 | 90→82 |
| 11～30 | 18→20 | 82→80 |
| 30～40 | 20 | 80 |

对照品溶液的制备   取绿原酸对照品、木犀草苷对照品、3,5-O-双咖啡酰基奎宁酸对照品适量，精密称定，置棕色量瓶中，加70％甲醇制成每1ml 含绿原酸35µg，木犀草苷25µg，3,5-O-双咖啡酰基奎宁酸80µg的混合溶液，即得（10℃以下保存）。

供试品溶液的制备   取本品粉末（过一号筛）约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70％甲醇25 ml，密塞，称定重量，超声处理（功率300W，频率45kHz）40分钟，放冷，再称定重量，用70％甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法   分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含绿原酸（C16H18O9）不得少于0.20％，含木犀草苷（C21H20O11）不得少于0.08％，含3,5-O-双咖啡酰基奎宁酸（C25H24O12）不得少于0.70％。