降    香

【鉴别】   (2)取本品粉末21g，加乙醚20ml，加热回流30分钟，滤过，滤液挥去乙醚，残渣加乙醇1ml使溶解，甲醇10ml，超声处理30分钟，静置，取上清液，作为供试品溶液。另取降香对照药材21g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙醚-三氯甲烷(7:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1％香草醛硫酸溶液与无水乙醇(1:9)的混合溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】  挥发油  照挥发油测定法甲法（附录Ⅹ D）测定。

本品含挥发油不得少于1.0%（ml/g）。