预知子

【鉴别】 取【含量测定】项下的续滤液10ml，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取预知子对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取α-常春藤皂苷对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述三种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13:4:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出， 晾干，喷以10％硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分  不得过11.0%（附录Ⅸ H第一法）。

总灰分   不得过6.5%（附录Ⅸ K）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水-磷酸（45:55:0.1）为流动相；检测波长为203 nm。理论板数按α-常春藤皂苷峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取α-常春藤皂苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含40μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过四号筛）约1 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入75%甲醇100ml，密塞，称定重量，超声处理（功率300W，频率50KHZ）30分钟，放冷，再称定重量，用75%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法   分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含α-常春藤皂苷（C41H66O12）不得少于0.20%。

【炮制】 洗净，晒干。用时打碎。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。