鸡  骨  草（增修订的内容）

【鉴别】  (2)取本品粗粉约10g，加70％乙醇100ml，加热回流30分钟，滤过，滤液分成二份，蒸干。其中一份残渣加水10ml使溶解，滤过，取滤液2ml，加0.1％三氯化铁冰醋酸溶液2ml，摇匀，沿管壁缓缓加入硫酸2ml，接界面即显红棕色。

(3)取〔鉴别〕(2)项下另一份残渣，加1％盐酸溶液10ml使溶解，滤过，残渣加10％氢氧化钠溶液10ml，加热回流30分钟，放冷，移至分液漏斗中，加乙醚20ml振摇提取，分取乙醚液，蒸干，残渣加冰醋酸1ml 使溶解，加醋酐19份与硫酸1份的混合液1ml ，即显黄色，渐变为污绿色。

(2) 取本品粉末2g，加甲醇50ml，超声处理1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加正丁醇10ml使溶解，移至分液漏斗中，以2%盐酸溶液振摇提取3次，每次10ml，合并酸水层，用5%氢氧化钠溶液调节pH值至7，再以正丁醇振摇提取3次，每次5ml，合并正丁醇液，减压蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取相思子碱对照品，加80%甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取供试品溶液5~10μl、对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-醋酸-水（4:1:5）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2％茚三酮溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过15.0％照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，不得过15.0％。

总灰分  不得过7.5％(附录Ⅸ K)。

酸不溶性灰分  不得过2.0％(附录Ⅸ K)。